Тесты ИХА

| Наименование | Тип образца/Количество | Время реакции | Срок хранения | Линейность | Референсные значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4 | Whole blood/ serum/ plasma 75μL | 15min | 24 months | 8~100 nmol/L (0.62~7.77μg/dL) | Canine 15~60 nmol/L(1.2~4.7 μg/dL) Feline 15~50nmol/L (1.2~3.9μg/dL) |
| TSH | Whole blood/ serum/ plasma 75μL | 15min | 24 months | 0.1~100mIU/L (0.005~2.56μg/dL) | Canine 0~37mIU/L(0~0.68ng/ml) Feline 0~21mIU/L(0~0.32ng/ml) |
| Canine PROG (cPROG) | Whole blood/ serum/ plasma 75μL | 15min | 24 months | 1~50ng/mL (3.18~159nmol/L) | 10~20ng/mL(31.8~63.6mol/L) |
| Cortisol （COR） | Whole blood/ serum/ plasma 75μL | 15min | 24 months | 10~1000nmol/L (0.36~36μg/dL) | 16.6~166nmol/L(0.6~6.01μg/dL) |
| D-Dimer | Whole blood15μL / plasma10μL | 5min | 24 months | 100~10000ng/mL | 0~500ng/mL |
| HbA1C | Whole blood10μL | 5min | 24 months | 4%~14.5% | 4%~6% |
| Canine CRP (cCRP) | Whole blood/ serum/ plasma 10μL | 3min | 24 months | 2~250mg/L | 0~10mg/L |
| Feline SAA (fSAA) | Whole blood/ serum/ plasma 10μL | 3min | 24 months | 2~300mg/L(μg/mL) | 0~8mg/L(μg/mL) |